| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ## Số: 17/2005/QĐ-BKHCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định

và giấy chứng nhận kiểm định

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 59/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 13/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
			           THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Mạnh Hải

| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Về dấu kiểm định, tem kiểm định

và giấy chứng nhận kiểm định

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2005/QĐ-BKHCN

ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

##### Chương I

##### QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích sử dụng

Dấu kiểm định, tem kiểm định (sau đây viết tắt là dấu, tem kiểm định) và giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận khả năng kiểm định (sau đây viết tắt là tổ chức kiểm định) để đóng, kẹp, in, ghi khắc, sơn... (đối với dấu) và dán (đối với tem) lên phương tiện đo hoặc cấp (đối với giấy chứng nhận) cho phương tiện đo sau khi kiểm định đạt các yêu cầu quy định.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức kiểm định có giá trị pháp lý trên toàn quốc.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định

1. Thực hiện việc chế tạo dấu kiểm định, in tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phục vụ cho hoạt động kiểm định của mình theo đúng mẫu quy định nêu trong Chương II của Quy định này.

2. Lập sổ để quản lý việc chế tạo, in ấn và sử dụng dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định. Hàng năm, trước ngày 31/12 phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường các cấp và cấp trên của mình về tình hình thực hiện Quy định này.

3. Thủ trưởng tổ chức kiểm định chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về quản lý việc chế tạo và sử dụng dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định.

Điều 4. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục) chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

##### Chương II

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DẤU, TEM KIỂM ĐỊNH

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Điều 5. Dấu kiểm định

Dấu kiểm định (sau đây viết tắt là dấu) có 2 kiểu với nội dung và hình thức như trong bảng dưới đây:

| Tổ chức kiểm định ###### Dấu kiểm định | Trung tâm Đo lường | Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL | Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố | Các tổ chức kiểm định khác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VN VN II VN N20 VN HN ## Kiểu 1 |  |  |  |  |
| VN VN II VN N20 VN HN ## Kiểu 2 | 10- 01 | 10- 01 | 10- 01 | 10- 01 |

- Ghi chú: TCĐLCL: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 6. Dấu kiểu 1

1. Nội dung và hình thức

Dấu kiểu 1 có thiết diện hình tròn được chia thành hai phần bằng nhau được thiết kế chi tiết tại Phụ lục I: phần trên có chữ VN (viết tắt chữ Việt Nam); phần dưới là ký hiệu của tổ chức kiểm định, ký hiệu này quy định như sau:

a) Trung tâm Đo lường: hình một ngôi sao 5 cánh ();

b) Các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL: các chữ số La mã I, II, III... theo tên gọi của các Trung tâm;

c) Các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố: các chữ in hoa viết tắt tên của tỉnh, thành phố theo quy định của Tổng cục;

d) Các tổ chức kiểm định khác được công nhận khả năng kiểm định: chữ N và các số ký hiệu công nhận khả năng kiểm định theo Quyết định của Tổng cục (ví dụ: N01; N02...).

3. Cỡ dấu

Dấu kiểu 1 được chế tạo bằng vật liệu thích hợp có các kích thước 6; 10; 16.

Điều 7. Dấu kiểu 2

Dấu kiểu 2 gồm hai phần:

1. Phần trên là hình tròn được thiết kế theo dấu kiểu 1 được quy định tại Điều 6 của Quy định này.

2. Phần dưới gồm hai nhóm số Ả rập: nhóm số đầu có 2 chữ số chỉ tháng (01; 02...12) và nhóm số sau có 2 chữ số chỉ hai số cuối của năm (00; 01; 02...), giữa hai nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-). Tháng và năm được ghi trên dấu quy định thời điểm hết giá trị pháp lý của dấu kiểm định.

3. Trường hợp sử dụng dưới dạng dấu kẹp chì, cho phép chế tạo dấu kiểu 2 gồm hai mặt: một mặt được thiết kế theo dấu kiểu 1 được quy định tại Điều 6 của Quy định này và mặt kia là hai nhóm số chỉ tháng và năm là thời điểm hết giá trị pháp lý của dấu kiểm định.

Điều 8. Tem kiểm định

Tem kiểm định gồm 3 phần:

1. Phần trên in số hiệu của tem.

2. Phần giữa in logo quy ước hoạt động kiểm định đo lường. Chính giữa logo in dấu kiểm định kiểu 1 của tổ chức kiểm định. Góc trên, bên trái in số seri của tem.

3. Phần dưới gồm hai hàng chữ và số. Hàng trên in dòng chữ "Hiệu lực kiểm định đến". Hàng dưới để ghi hai số chỉ tháng và hai số cuối của năm là thời điểm hết giá trị pháp lý của tem kiểm định, giữa hai nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

Tem kiểm định có hai cỡ kích thước là (18 x 25) mm và (25 x 35) mm, được thể hiện theo hình vẽ dưới đây:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Hiệu lực kiểm định đến

kiÓm ®Þnh ®o l­êng

3A

VN

N12

## 3A

kiÓm ®Þnh ®o l­êng

VN

Hiệu lực kiểm định đến

Kích thước (18x25) mm                  Kích thước (25x35) mm

Điều 9. Giấy chứng nhận kiểm định

1. Giấy chứng nhận kiểm định có 02 kiểu với nội dung, hình thức trình bày quy định ở Phụ lục II đối với khổ giấy A4 (210x297) mm và quy định ở Phụ lục III đối với khổ giấy A5 (148 x 210) mm.

Trong Giấy chứng nhận kiểm định khổ A4, chữ tiếng Anh phải có cỡ chữ nhỏ hơn và trình bày ở dưới chữ tiếng Việt.

Giấy chứng nhận kiểm định được phép có trang phụ để ghi kết quả kiểm định.

2. Quy ước về một số nội dung khi ghi giấy chứng nhận kiểm định

a) Số của phương tiện đo: ghi theo số hiệu sản xuất của phương tiện đo. Trường hợp phương tiện đo không có số sản xuất, kiểm định viên phải đánh số lên phương tiện đo và coi đó là số của phương tiện đo.

b) Phần đặc trưng kỹ thuật: ghi tóm tắt các đặc trưng đo lường chính của phương tiện đo như phạm vi đo, cấp chính xác... Trường hợp phương tiện đo không ghi  cấp chính xác thì ghi sai số cho phép hoặc giá trị độ chia nhỏ nhất của nó (đối với phương tiện đo có nhiều chức năng thì ghi các đặc trưng này theo từng chức năng của phương tiện đo).

c) Phương pháp kiểm định: ghi số hiệu và tên văn bản hoặc quy trình kiểm định thực hiện việc kiểm định.

d) Phần kết luận được ghi như sau:

“ Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường”.

đ) Tem kiểm định: phải ghi đầy đủ số seri và số hiệu của tem kiểm định. Trong trường hợp không phải sử dụng tem, mục này để trống.

e) Những nội dung ghi vào giấy chứng nhận kiểm định phải rõ ràng, sạch, không viết tắt, không tẩy xoá. Tên và kí hiệu đơn vị đo lường, giá trị đại lượng, giá trị sai số... phải trình bày đúng quy định về hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

g) Ký giấy chứng nhận kiểm định:

- Kiểm định viên trực tiếp kiểm định ký và ghi rõ họ tên vào phần dành cho kiểm định viên ;

- Thủ trưởng tổ chức kiểm định hoặc người được uỷ quyền ký và ghi rõ họ tên, chức danh vào phần dành cho Thủ trưởng Tổ chức kiểm định.

h) Dấu đóng lên Giấy chứng nhận kiểm định là dấu hành chính của tổ chức kiểm định.

#### Điều 10.  Sử dụng dấu, tem và giấy chứng nhận kiểm định

#### Phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định được mang dấu và/hoặc tem kiểm định hoặc được cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc đồng thời được mang dấu, tem kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

1. Dấu kiểu 1 được sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng độc lập cho loại phương tiện đo không có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ;

b) Sử dụng đồng thời với tem kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định đối với loại phương tiện đo có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ.

2. Dấu kiểu 2: được sử dụng độc lập để thực hiện đồng thời hai chức năng  niêm phong và thông báo hết hiệu lực kiểm định (đối với loại phương tiện đo có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ) mà không cần phải sử dụng kèm theo với tem kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định.

3. Tem kiểm định: được sử dụng kết hợp với dấu kiểm định và/hoặc giấy chứng nhận kiểm định để thông báo thời hạn hết hiệu lực kiểm định đối với phương tiện đo có quy định về thời hạn phải kiểm định lại theo chu kỳ.

4. Giấy chứng nhận kiểm định: được sử dụng độc lập hoặc kết hợp  với dấu kiểm định và/hoặc tem kiểm định trong các trường hợp quy định ở khoản 1, khoản 2 và khoản 3 theo yêu cầu sử dụng và quy định của quy trình kiểm định phương tiện đo.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Mạnh Hải

N20

h2     d2

H4

b2       b3

c2                          c3

1

b2

h1            d1   h1

b1             b1

VN

1

Bảng kích thước

b2

10 01

b2     b4

h2

H1

| 1 | 6 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.0 | 3.2 | 5.1 |
| a | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| b1 | 1.3 | 2.2 | 3.5 |
| b2 | 1 | 1.6 | 2.6 |
| b3 | 1.3 | 2.2 | 3.5 |
| b4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| c1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| c2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| c3 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| d1 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| d2 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| h | 0.6 | 1 | 1.6 |
| h1 | 1.8 | 3.0 | 4.8 |
| h2 | 1.5 | 2.5 | 4 |

a

Yêu cầu kỹ thuật:

-  Chiều rộng của các nét chữ và số đều bằng là a.

- Kích thước h chỉ quy định cho dấu dùng để đóng.

- Nếu dấu bằng thép dùng để đóng bề mặt dấu đạt độ cứng ≥ 56 HKC.

AA

A

A

II

h2       d2

H2

b3

1

H3

HN

b2        b2

c2

1

h2      d2

H5

Ghi chú:

H1: Trung tâm Đo lường;

H2: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL;

H3: Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố;

H4: Các tổ chức kiểm định khác.

- Kích thước và vị trí chữ VN giống như  H1 ở các loại dấu.

H5: là bộ số riêng dùng cho “kiểu 2”.

300

Phụ lục II

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định khổ A4 (mặt trước)

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Name of verification unit Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Địa chỉ:………………. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Địên thoại:………….. Independence- Freedom- Happiness ##### GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CERTIFICATE OF VERIFICATION Số (N0): Tên phương tiện đo: Measuring instrument Kiểu: Số : Type: Serial N0: Sản xuất tại: Năm: Manufacturer: Year: Đặc trưng đo lường: Specifications: Nơi sử dụng: Place: Người/Đơn vị sử dụng User: Phương pháp kiểm định: Method of verification: Kết luận: Conclusion: Tem kiểm định số: Verification stamp N0: Có giá trị đến: (*) Valid until: ..., ngày tháng năm Date of issue Kiểm định viên Thủ trưởng tổ chức kiểm định Verifier Director (*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. (With respectfulness of conditions of use and maintenance)

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định khổ A4 (mặt sau)

(Không bắt buộc áp dụng)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH RESULTS OF VERIFICATION

Phụ lục III

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định khổ A5 (mặt trước)

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Địa chỉ………… ----------------------------- Điện thoại……… GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH Số:………….. Tên phương tiện đo:……………………………………… …………………………………………………………… Kiểu ……………… số …………………… Sản xuất tại: …………………….Năm…………………… Đặc trưng đo lường: ….. ..…………………….. ……………………………………………………………. Nơi sử dụng: …. .......…………………. Người/Đơn vị sử dụng:....................................................... ................................................................................………. Phương pháp kiểm định: ……………………………….…. ............................................................................…………. Kết luận: … ………………………. Tem kiểm định số: Có giá trị đến: (*) ......., ngày tháng năm Kiểm định viên Thủ trưởng tổ chức kiểm định Ký tên đóng dấu (*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định khổ A5 (mặt sau)

(Không bắt buộc áp dụng)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………